Informacja w sprawie wielkości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. 2024 poz. 266, z późn. zm.), Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego Energomedia sp. z o.o. w Trzebini podaje do publicznej widomości informacje dotyczące wysokości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł do sieci dystrybucyjnej o napięciu powyżej 1kV, a mianowicie:

| Nazwa stacji | Rok |  |  |  |  |  | j.m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Trzebinia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPZ Elektrorafinacja 110/6kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Włodzimierz 6kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Wypychów 6kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Jedlicze 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakład Produkcyjny w Jedliczach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Płock 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakład Produkcyjny w Płocku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Lublin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja kontenerowa 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Kraków Olszanica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Ostrów Wielkopolski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV (EOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Stacja 15/0,4kV (PGE Energetyka kolejowa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Sokółka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Stacja 15/0,8kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Szczecin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Świnoujście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Widełka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 20/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Żurawica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Mościska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja kontenerowa 15kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Gutkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 15/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Nowa Sól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja 20/0,4kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Energomedia sp. z o.o. obszar Chwałowice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GST 110/6kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |
| Stacja 6kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MW |  |

W przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie dostępnej mocy przyłączeniowej, powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco odnośnie dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej. Informujemy, iż wartości publikowane na stronie internetowej przez Energomedia sp. z o.o. są wartościami szacunkowymi publikowanymi na dany okres i nie obejmują aktualnie procedowanych wniosków o określenie warunków przyłączenia. Możliwość wprowadzania energii do sieci wskazują aktualne warunki połączenia sieci OSDn z siecią OSDp, a dokładne określenie dostępnej mocy przyłączeniowej może nastąpić po złożeniu projektu warunków do uzgodnienia.

Opublikowano

Trzebinia 12.01.2026